|  | W3-W5、N2-N5馆电源、水源、气源租赁价目及申请表 递交截止日期：2025年9月10日 |  |
| --- | --- | --- |

注    意：参展单位或委托特装搭建单位，逾期申报将加收50%加急费。

参展单位：（盖章）                              	展 位 号：

电    话：                                    	传    真：

电子信箱：	                                  	联 系 人：

公司地址（展会后寄发票用）

| 项目 | 序号 | 名称及规格 | 单价(元) | 申请数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力设施 | 1 | 100W射灯 | 100 |  |  |
|  | 2 | 100W长臂射灯 | 120 |  |  |
|  | 3 | 40W日光灯 | 100 |  |  |
|  | 4 | 13A220V插座（最大500W） | 120 |  |  |
| 照明用电 | 5 | 15A/380V三相电源箱+火灾监控箱 | 2,450 |  |  |
|  | 6 | 30A/380V三相电源箱+火灾监控箱 | 3,640 |  |  |
|  | 7 | 60A/380V三相电源箱+火灾监控箱 | 5,920 |  |  |
| 动力电源 | 8 | 15A/380V三相电源箱 | 2,050 |  |  |
|  | 9 | 30A/380V三相电源箱 | 3,150 |  |  |
|  | 10 | 60A/380V三相电源箱 | 5,400 |  |  |
| 水源 | 11 | 展台用水：DN15mm | 3,000 |  |  |
|  | 12 | 机器用水：DN20mm | 5,400 |  |  |
| 气源 | 13 | 排量≤0.4立方米/分钟 | 4,800 |  |  |
|  | 14 | 排量0.41～1.0立方米/分钟 | 6,300 |  |  |
| 网络 | 15 | 20M宽带， 一个公网IP地址 | 5,600 |  |  |
|  | 16 | 10M专线，一个公网IP地址 | 7,700 |  |  |
|  | 17 | 20M专线，一个公网IP地址 | 14,000 |  |  |
| 吊点 | 18 | 结构吊点 | 3,200 |  |  |
| 费用合计：大写： |  |  | 小写：¥ |  |  |

参展单位请将本表传真或寄至：

北京笔克展览展示有限公司                       联系人：李帅鹏  于海风

地  址：北京市顺义区顺兴路笔克创意中心（101300）

电  话：+86-10-89414344  89414311               手  机：13501154485  13522761318

电  邮：shuaipeng.li@pico.com   haifeng.yu@pico.com

备注：

1. 付款方式：所有定单必须以现金或电汇方式全额缴付

2. 9月10日后收到的订单及展期租赁将加收50%加急费。

3. 所有主场订电须由展会主搭建单位执行，包括光地客户，特装参展单位必须订三相电源。展台电箱必须区分：机器用电和照明用电；展台照明用电电箱必须同时申请电气火灾监控箱，展台二级电箱（照明部分）统一由电气火灾监控箱代替，展商或搭建商无需再自行携带二级电箱（分路电箱），申请方式与一级电箱一致，在设施图纸上标注后统一向主场搭建申报；展馆供展台一级电箱和电气火灾监控箱的连接；电气火灾监控箱出线端由展商或搭建商自行接驳。展台机器用电电箱需自行携带二级电箱（分路电箱）。

4. 所有项目均作租赁用途，不可转换及退回定单。在展会开幕前两周内取消的定单，将不予退款。

5. 根据展馆规定，所有标准展位的插座只用于电脑、手机充电及饮水机等，参展单位不得私自接灯，详情请向主场搭建商查询。

6. 所有定单不得更换为其他项目。

7. 不得在摊位铝制支架和图板上穿铁丝及钉钉，否则破损的铝制支架和展板须由责任单位赔偿。每块围板不得悬挂超过5公斤的重物。如需悬挂，请提前与 公司联系。如私自悬挂超重物品，造成的物品损坏，展商自行负责。

8. 请展商将所定设施位置标注后传真或发邮件至笔克公司。如在进馆前两周内没有收到任何位置图，笔克公司将按照自己的判断进行安装。其余灯具移位，收取50%的费用。

9. 在笔克公司收到您的定单后，将为您开出付款通知书作为确认。请在付款通知书上规定的截止日期前付款。如在发出定单3天后仍未收到付款通知书，请及时与笔克公司联系，如未收到付款通知的定单，将作为无效定单。

10. 建议展商自带电压稳定器以保护敏感设备。如果对水温或水压有特殊要求，请自带调节设备。对于定水源和空压气的展商，请自带与之相匹配的设备。